簡　易　専　用　水　道　等　の　自　主　管　理　表（年毎）

施 設 名 ：

管 理 担 当 者 ：

水質検査の場所 ：

| 月 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１．水　の　状　態（臭気・味・色・濁り）		〇　異常なし	×　異常あり

２．残　留　塩　素　の　測　定　結　果（単位：mg/L）

| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
| 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
| 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
| 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
| 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
| 備 考 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３．貯　水　槽　の　状　態（受水槽・高置水槽等）		〇　異常なし	×　異常あり

| 検 査 項 目 検 査 日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| １．マンホール付近の整理・整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．マンホールの施錠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．ひび割れ・水漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．汚水や異物の混入・沈殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 通気管・オーバーフロー管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

４．清　掃　・　検　査　の　記　録

貯水槽清掃日： 年 月 日

清掃業者名 ：

貯水槽検査日： 年 月 日

検査機関名 ： 公益社団法人大分県薬剤師会